一、安装FAQ：

1、eWatch系统安装完毕后，访问eWatch WEB站点时，出现“error 13:type dismatch”错误，为什么？

答：出现这种错误，可能由以下几个方面的原因引起。

a.系统的IE版本过低，应升级到IE6；

b.过去曾访问过eWatch WEB站点，且失败；此时在c:\winnt\downloaded program files

文件夹下，残存一些eWatch的控件，如dhtmlewvideo.dhtmlpage1,ewvideo.ewatchvideo等，删除它们；

c.打开c:\winnt\system32文件夹下的文件，寻找是否有EWvideo.ocx文件，若有，删除它；

重新访问eWatch WEB站点。

d.进入IE的Internet选项界面中,将Internet临时文件删除掉,删除时要选中'删除所有脱机内容'该项.

2、eWatch系统安装完毕后，访问eWatch WEB站点时，出现“数据库连接超时”错误，为什么？

答：出现这种错误，可能由以下几个方面的原因引起。

a.系统的SQL Server 2000的“系统安全”访问帐号未设置成“系统帐号”；

b.SQL Server 2000访问帐号与系统登录帐号不一致；

c.ODBC配置错误，导致数据库连接失败；

d.系统感染了数据库或IIS方面的病毒。

3、eWatch系统安装完毕后，访问eWatch WEB站点时，未出现任何错误，但“遥视”界面未能激活，为什么？

答：出现这种问题，有可能与用户的计算机下载了一些特殊控件有关，如是否下载了3721、百度搜索引擎等；

应通过“控制面板”删除它们。

4、eWatch系统安装完毕后，访问eWatch WEB站点时，出现[服务未打开]提示，为什么？

答：a.在安装EWATCH远程监控系统的目录下，重新打开录像和采集服务器，而后再去访问；

b.在[服务]中看两个服务是不是已打开（ewatchrecordservice和ewatchmeasureservice),未启动的话，请重新启动；

c.在SQLSERVER中的[企业管理器]中的[数据库]中看有没有[EWATCH]子目录

5、输入用户名后，出现“run-time error '5' invalid procedure call or argument"提示，为什么？

答：用户名字不符合格式，例如前面加了空格；（040723发现问题）。

二、使用FAQ：

1、eWatch WEB服务器使用过程中，改变了数据库地址后，系统运行为何不正常了？

答：eWatch WEB服务器使用过程中，改变了数据库地址后，应重新启动IIS。

2、系统增加变电站即增加视频服务器后，为何新增站图象监视及录象都很正常，而“告警”和“灯光延时关灯”却

不起作用了？

答：系统增加变电站即增加视频服务器后，应重新启动“测控服务”和“录象服务”。可以将系统参数设置重新保存一下，重新启动服务。

3、在系统的“管理/设置”中，删除变电站的视频服务器后，通过“增加”功能又增加上去了，访问其下面的

摄象机时，为何出现“与分中心连接失败”错误？

答：删除变电站的视频服务器之前，应先删除其下面的设备，否则它们之间就没有关联起来；

也可通过重新设置、保存再让它们关联起来。

4、在原有系统中增加告警设备时，要使动作生效，要重启EWATCH服务；而在调换另一个手机号码时不需生启服务。

5、在增加新的视频服务器时，灯光控制要生效时，要重启服务。

6、出现注册表错误，先注册，后删除临时文件，再访问IE。

7、在进行报警控制器设置过程中,端口号要填为1;